
Monsieur et Madame GRZASLEWICZ


6, rue Meix des Guyons


39140 RELANS


Montmorot, le 12 avril 2007   

DEVIS    ESTIMATIF    N°  D07/170

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet  : Installation d’un chauffage central gaz propane

FOURNITURE ET POSE

Générateur gaz propane

· Chaudière condensation mural ventouse chauffage seul VITODENS 200 

· Régulation VITOTRONIC 200

· Rallonge ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse dans mur pierre


L’ensemble
2 972.90 €

Alimentation gaz chaudière

(Tranchée entre cuve propane et pénétration maison non prévue dans notre prestation)

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Détendeur gaz propane chaudière type S

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau réglementaire 


L’ensemble
 390.09 €

Alimentation eau froide chaudière

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½


L’ensemble
   49.64 €

Corps de chauffe (Nbre14)

· Radiateur acier gamme habillée marque BIASI dans :

· Véranda (2u)

· Cuisine

· Salon

· Salle à manger 

· Entrée (Vertical)

· Bureau

· Mezzanine

· Chambres (5u)

· Radiateurs sèche-serviettes eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains 

L’ensemble
3 118.70 €

Accessoires radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre OVENTROP

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½

L’ensemble
  788.62 €

Distribution radiateurs en apparent

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
3 807.55 €

Isolation des tuyauteries dans partie non chauffée

· Coquille isolante auto-adhésive Armaflex Ep13mm pour Ø 14 à Ø 28


L’ensemble
  486.22 €

Alimentation électrique chaudière

· Disjoncteur de coupure chaudière

· Câblage sonde extérieure

· Raccordement et câblage chaudière 


L’ensemble
    187.58 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   191.32 €


TOTAL H.T

 11 992.62 €


T.V.A. 5.50 %

     659.59 €


TOTAL T.T.C

 12 652.21 €

VARIANTE CHAUDIERE

Générateur gaz propane

· Chaudière murale ventouse condensation chauffage seul 

· LUNA HTE PRIME marque CHAPPEE

· Rallonge ventouse horizontale

· Percement et scellement ventouse dans mur pierre


Moins value T.T.C.
- 763.95 €

VARIANTE RADIATEUR REZ DE CHAUSSEE

Corps de chauffe (Nbre8)

· Radiateur acier FASSANE PACK marque ACOVA dans :

· Véranda (2u)

· Cuisine

· Salon 

· Salle à manger

· Entrée (Vertical)

· Bureau

· Chambre (1u)


Plus-value T.T.C.
4 923.05 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

