






Mr et Mme GUGLIELMO Giordano

VIA CASSIA 877 C

00189 ROME (ITALIE)

Montmorot, le 29 janvier 2007  

DEVIS    ESTIMATIF    N°   D07/044
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie dans maison située à Alièze (Jura)

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

Les travaux de dépose et évacuation du cumulus électrique et accessoires, tuyauteries diverses seront réalisés par vos soins.

Production eau chaude sanitaire

· Ballon réchauffeur mixte Duotherm 200 litres 

· Câblage électrique sur attente lot électricité

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC


L’ensemble
949.00 €

Alimentation et évacuation évier futur

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire 3/8 chromé

· Tube PVC évacuation ( 40 compris raccords divers

· Raccordement sur existant évier 


L’ensemble
210.64 €

Prise machine à laver dans cuisine

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures

· Tube PVC évacuation ( 40 compris raccords divers


L’ensemble
114.56 €

Alimentation salle de bains existante rez-de-chaussée 
· Raccordement sur existant dans garage

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau 15/21


L’ensemble
148.34 €

Alimentation et évacuation salle de bains à créer étage

(Réalisation des attentes pour pose des appareils sanitaire par vos soins)

Evacuation

· Dépose et repose ensemble WC existant rez-de-chaussée

· Modification évacuation existante

· Tube PVC évacuation ( 40 à ( 100 compris raccords divers

· Percement mur pierre pour passage dans garage

· Ventilation de chute par aérateur à membrane ( 100


L’ensemble
655.20 €

Alimentation 

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 à Ø 16/18 compris raccords, colliers, brasures

· Vannes d’isolement à boisseau Ø 15/21

· Percement mur pierre


L’ensemble
416.24 €

Mise en eau essai

· Mise en eau du réseau sanitaire

· Contrôle essai étanchéité


L’ensemble
  54.36 €


TOTAL H.T

2 548.34 €


T.V.A. 5.50 %

  140.16 €


TOTAL T.T.C

2 688.50 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 1 sur 3

