Monsieur et Madame Philippe GUY
Route de Voiteur 

39210 – LE VERNOIS 

Montmorot, le 12 novembre 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/417
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
POMPE A CHALEUR AIR EAU

FOURNITURES ET POSE : 
Système de chauffage par pompe à chaleur comprenant :
· Groupe extérieur Aquafree avec option kit électrique

· Module hydraulique Aquafree RWM-5FSN1E-6H1

· Bouteille de mélange thermostatique 2 circuits

· Thermostat d’ambiance sans fil radio programmation HEBDO


L’ensemble
8 351.78 €

Liaison frigorifique et accessoires

· Tube cuivre isolé diam3/8 et 5/8

· Flexible de raccordement hydraulique

· Filtre à tamis et séparateur d’air

· Vanne d’équilibrage type Kombi II plus 26/34

· Support mural groupe extérieur

· Vase d’expansion et support mural

· Disconnecteur eau

· Vannes d’isolement à boisseau circuits


L’ensemble
  954.07 €

Plancher chauffant (Surface totale rez de chaussée sauf WC)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
4 512.18 €

Régulation de zone (2u)

· Thermostat ambiance avec réglage de consigne

· Thermo moteur 230V


L’ensemble
   198.20 €

Corps de chauffe (Nbre 5)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO 2

· Radiateur acier BIASI gamme habillée situé dans :

· Chambres (3u)

· Dressing

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 272.28 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 285.38 €

Alimentation collecteurs radiateur et plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
512.75 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  235.55 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement sur attente électricien

· Câblage régulation et sonde ambiance

· Câblage unité extérieure

L’ensemble
     286.37 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseaux chauffage

· Mise en route essai purge

· Mise en route pompe à chaleur et réglage


L’ensemble
   525.90 €


TOTAL H.T

18 134.46 €


T.V.A. 19.60 %

3 554.35 €


TOTAL T.T.C

21 688.81€

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007 ou 1er trimestre 2008.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 4

