Monsieur Christophe GUYON 

610, route de Macornay

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 7 novembre 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/385B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction d’une maison d’habitation à Villeneuve sous Pymont (39)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Ensemble évier à encastrer comprenant :
· Evier céramique couleur blanc à encastrer 112/50 Vallauris

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
270.20 €

Ensemble meuble vasque DELPHY COMPACT 105B bleu alizé comprenant :
· Plan vasque moulé céramique blanc L105cm

· Meuble bas 2 portes polymère couleur bleu alizé

· Meuble bas 3 tiroirs porte couleur bleu alizé

· Miroir avec bandeau 2 spots halogène

· Armoire haute avec porte couleur leu alizé

· Socle compact Ht15cm L105cm

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
1 397.16 €

Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :
· Lavabo 60 BRIVE2 

· Colonne lavabo BRIVE2

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC

· Fixations lavabo 8/110


L’ensemble
  209.37 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :
· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
420.50 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :
· Baignoire acrylique 170x70 Corvette 

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douchette avec support

· Vidage automatique baignoire 


L'ensemble
521.23 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :
· Siphon de sol 10x10 (40 Delabie

· Mitigeur mural douche thermostatique STOMB

· Barre de douche RELEXA+ 28892 


L'ensemble
275.94 €
PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.20 €

Robinet d’arrosage extérieur côté chaufferie

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     26.10 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
57.30 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    139.47 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes rez de chaussée lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   486.45 €

Alimentation des appareils sanitaires en chape et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 529.13 €


TOTAL H.T

5 351.05 €


T.V.A. 19.60 %

1 048.81 €


TOTAL T.T.C

6 399.86 €

Variante baignoire d’angle

Ensemble baignoire d’angle acrylique blanche comprenant :

· Baignoire d’angle acrylique 135x135 DOMO (*)

· Mitigeur B/D mural thermostatique STOMB

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douchette avec support

· Vidage automatique baignoire 


Plus Value T.T.C.
+ 229.06 €

(*) Option tablier habillage 292.00 € TTC
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007 ou 1er trimestre 2008.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 5 sur 5

