Mr GUYON Christophe
610, route de Macornay

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 11 octobre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF    D07/386
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction d’une maison d’habitation à Villeneuve sous Pymont (39)

CHAUFFAGE GAZ CONDENSATION

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz à condensation

· Chaudière murale gaz condensation ventouse avec ballon sanitaire intégré

· LUNA HTE DUO 3.33 marque CHAPPEE

· Percement et scellement ventouse horizontale

· Vanne d’isolement à boisseau circuit sanitaire et chauffage


L’ensemble
2 838.15 €

Corps de chauffe (Nbre 10)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO

· Salle de bains (2u)

· Radiateur acier BIASI gamme habillée situé dans :

· Chambres (3u)

· Cuisine (1u)

· Salon séjour (2u)

· Hall entrée (1u)

· Couloir étage (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
2 418.60 €

Alimentation gaz chaudière et cuisinière

Chaudière

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni et posé par le terrassier 

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

Cuisinière 

· Tube cuivre recuit 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 14/16 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI avec bouchon


L’ensemble
675.32 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Collecteur de distribution radiateurs


L’ensemble
2 635.44 €

Distribution chaufferie

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
  98.24 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement chaudière sur attente

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure


L’ensemble
     165.93 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Mise en route essai purge

· Réglage combustion chaudière et régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   240.75 €


TOTAL H.T

9 072.43 €


T.V.A. 5.50 %

    1 778.20 €


TOTAL T.T.C

10 850.63 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

