
Monsieur et Madame Ludovic GUYOT 


73, chemin des Bauches


39210 DOMBLANS



Montmorot, le 19 septembre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/351

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de chauffage dans combles 

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Vidange du réseau chauffage

· Coupe en place tuyauteries cuivre en attente

· Vannes d’isolement réseau chauffage


L’ensemble
121.79 €

Collecteur chauffage

· Collecteur cuivre 5 départ et retour

· Purgeurs automatique 3/8

· Vannes de sectionnement 

L’ensemble
200.06 €

Distribution radiateur dans chape 

· Tube cuivre recuit 12/14 à 14/16 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccord colliers brasures


L’ensemble
860.92 €

Corps de chauffe

· Radiateur acier BRUGMAN gamme habillée dans :

· Chambres (3u)

· Bureau dégagement (1u)

· Sèche-serviette eau chaude marque ALTERNA type PRIMEO

· Vannes thermostatique ½ équerre Oventrop

· Vanne simple réglage ½

· Coudes ou tés de réglage ½

L’ensemble
1 210.83 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Contrôlé étanchéité

· Essai purge

L’ensemble
   61.95 €


TOTAL HT

2 455.55 €


T.VA 5.50 %

    135.06 €


TOTAL TTC

2 590.61 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

