MR. Gérard BUCHIN
1 Rue Pasteur

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 24 janvier 2007  

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/34

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Hôtel JOLY

Objet:Devis pour travaux de chauffage suite à sinistre.

FOURNITURE et POSE:

Chambres Hôtel:

Dépose: 

· Chargement et évacuation des 24 radiateurs fonte défectueux.
· Vidange des circuits chauffage.

· Remise en eau et purge après travaux.

L'ensemble

770 €
Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.
Salle à manger: nb 6.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.  

· 6 vanne thermostatiques.

· 6 coudes de réglages.

· Raccordements sur tube fer Ø ¾ avec cuivre écroui Ø 16, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

2004 €

Ch. 2: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ½ avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

324 €

Salle de bains Ch. 2: nb 1.
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ½ avec cuivre écroui Ø 14, raccords,

            colliers et brasures.

L'ensemble

266 €

Ch. 3: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ¾ avec cuivre écroui Ø 16, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

299 €

Ch. 4: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ¾ avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

263 €

Ch. 7: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ¾ avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

288 €

Ch. 8: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer ¾ avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

311 €
Ch. 12: nb 2.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 2 coudes de réglages.

· Raccordements sur tube fer 1" avec cuivre écroui Ø 16, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

567 €

Ch. 13: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube cuivre Ø 16 avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

324 €

Salle de bains Ch. 13: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube cuivre Ø 16 avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

266 €

Ch. 14: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube cuivre Ø 18 avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

324 €

Ch. 15: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· Raccordements sur tube fer Ø3/8 avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

288 €

Ch. 18: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· 1 purgeur automatique coudé Ø ½ sur le radiateur.

· Raccordements sur tube fer Ø ½  avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

316 €

Ch. 18 sous rampant: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· 1 purgeur automatique coudé Ø ½ sur le radiateur.

· Raccordements sur tube fer Ø ½  avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

341 €

Salle de bains Ch.18: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglages.

· 1 purgeur automatique coudé Ø ½ sur le radiateur.

· Raccordements sur tube fer Ø ½  avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 

            colliers et brasures.

L'ensemble

307 €

SOUS TOTAL CHAMBRES HÔTEL H.T……………….7258.00 €
Appartement:

Dépose:

· Vidange, désaccordement, dépose, chargement et évacuation de la chaudière gaz,

            du ballon d'ECS et du radiateur de cuisine.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

175 €

Corps de chauffe cuisine:

· 1 radiateur acier avec habillage et peinture époxy.

· Y compris consoles, bouchon et purgeur.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglage.

· Raccordements sur tube fer Ø ½ avec cuivre écroui Ø 14, raccords, 
            colliers et brasures.

L'ensemble

324 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz RIELLO " Prontacqua 28 BIS"avec ballon d'ECS
            capacité 60 litres.

· 2 rallonges Ø 60/100 longueur 0.50 ml.
· 1 coude 45 ° Ø 60/100.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1775 €

Raccordements:

· Chauffage avec cuivre écroui Ø 22, raccords, colliers et brasures.

· Sanitaire avec cuivre écroui Ø 16, raccords, colliers et brasures.

· Expansion avec pvc Ø 32, raccords, colliers et colle.

· Gaz avec cuivre écroui Ø 22, raccords, colliers et brasures 6 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.
· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

457 €

Régulation: 

· 1 thermostat d'ambiance avec horloge hebdomadaire digitale et pile lithium.

· Raccordements électriques de la chaudière et du thermostat.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

109 €

Modification de la sortie de ventilation.

· Pvc Ø 100 avec raccords, colle et colliers.

L'ensemble

67 €
SOUS TOTAL APPT  H.T…………………... 2907.00 €
TOTAL GENERAL H.T………………..….….10165.00 €

T.V.A.  19.6 %.....................................................1992.34 €

TOTAL GENERAL T.T.C…………………..12157.34 €

 Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY


.



.

Page 2 sur 6

