I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 18 décembre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/481
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme BOILLOT situé à TAVAUX (39500)

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE :
Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique couleur à poser 120/60 Vallauris

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
372.22 €

Ensemble de 2 meubles vasque couleur blanc comprenant :

· Plan marbre TOLEDE 60

· Meuble sous vasque 2 portes laqué blanc

· Bandeau miroir avec éclairage halogène prise et interrupteur

· Vasque céramique blanc à encastrer par dessus

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
894.68 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
220.05 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
169.70 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  515.92 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     53.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
59.38 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    142.75 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   198.77 €

Alimentation des appareils sanitaires en chape et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 767.67 €


TOTAL H.T

4 413.54 €


T.V.A. 19.60 %

    865.05 €


TOTAL T.T.C

5 278.59 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

