I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 10 mai 2007
DEVIS   ESTIMATIF   D07/190

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme Deschamps à 39120 BIARNE 

CHAUFFAGE CENTRAL BOIS
FOURNITURE ET POSE

Générateur bois

· Chaudière bois série MC 5.20 marque PERGE

· Volume tampon avec production ECS type KS1000

· Kit Termovar charge volume tampon 

L’ensemble
5 468.45 €

Régulation circuits (radiateur – plancher chauffant – sanitaire)

· Régulateur J/H SIEMENS type RVP331

· Sonde extérieure QAC

· Sonde de départ QAD

· Sonde eau chaude sanitaire QAP

· Sonde ambiance QAW

· Servo-moteur SQK


L’ensemble
1 502.44 €

Accessoires chaufferie

· Tube fer noir 15/21 à 40/49 compris raccord colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau

· Vase d’expansion fermée chauffage

· Vase d’expansion sanitaire

· Groupe de sécurité ballon ECS

· Purgeurs automatique grand débit

· Dégazeur et désemboueur 

· Vanne de mélange 3 voies 

· Soupape de décharge thermique

· Aquastat de sécurité température

· Circulateur circuits plancher chauffant et radiateur

· Soupape mano contrôle pression

· Thermomètres contrôle température


L’ensemble
1 530.27 €

Conduit cheminée double paroi (180 type POUJOULAT comprenant :

(Forfait pour hauteur 7 ml)

· Longueur droite inox-galva pour partie intérieure 

· Longueur droite inox-inox pour partie extérieure

· Raccord simple double paroi

· Plaques écart au feu pour distance sécurité 

· Brides de fixation murale

· Support mural galva

· Chapeau pare-pluie inox

· Solin inox pour toit pente 30/45°

· Abergement et étanchéité toiture


L’ensemble
 2 775.60 €

Corps de chauffe (7 unités)

· Radiateur acier gamme habillée type BIASI dans :

· Chambres (Nbre4)

· Cellier (Nbre1)

· Radiateur sèche-serviette modèle PRIMEO2 (SDB RDC et Combles)

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (Nbre8)

· Vanne simple réglage ½ équerre (Nbre1)

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
   1 862.80 €

Plancher chauffant (Surface Cuisine – Salon – Séjour – Hall)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
2 921.80 €

Alimentation et distribution radiateurs 
· Tube cuivre écroui 10/12 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau 

· Collecteurs départ retour cuivre 


L’ensemble
2 410.40 €

Alimentation collecteur plancher chauffant

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
579.60 €

Isolation tuyauteries chauffage dans partie chaufferie et sous-sol 

· Coquille isolante auto-adhésive type Armaflex Ep13mm


L’ensemble
  433.80 €

Câblage et alimentation électrique

· Câblage régulateur et sondes

· Câblage thermovar et circulateurs


L’ensemble
  337.30 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau essai purge

· Percements divers


L’ensemble
    164.50 €


TOTAL H.T

19 986.96 €


T.V.A. 19.60 %

  3 917.44 €


TOTAL T.T.C.

23 904.40 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 5 sur 5

