I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 10 mai 2007
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/191
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme Deschamps à 39120 BIARNE

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Ensemble évier à encastrer sur plan comprenant :

· Evier céramique couleur à encastrer 112/50 Vallauris

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP E76051

· Siphon évier PVC


L’ensemble
372.36 €

Ensemble de 2 lavabos céramique couleur comprenant :

· Lavabo ODEON JACOB E1002 

· Colonne lavabo ODEON E1006

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
543.40 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
454.10 €

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire acrylique couleur Corvette 170/75

· Mitigeur B/D mural SAVIL

· Ensemble douche 2 jets 8001 SAS

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble
485.42 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur thermostatique douche SAVIL

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
216.87 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    19.10 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     55.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
  61.98 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    146.85 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   635.64 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 2 315.05 €


TOTAL H.T

 5 306.57 €



T.V.A. 19.6%

 1 040.09 €


TOTAL T.T.C

 6 346.66 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

