I-B CONSTRUCTION

Monsieur PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 5 avril 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   D07/153
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme Di Paoli situé à 39140 Ruffey sur Seille 

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique couleur à encastrer 112/50 Vallauris

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé SAVIL

· Siphon évier PVC

L’ensemble
357.60 €

Ensemble vasque céramique couleur comprenant :

· Vasque PRIMA 56/45 couleur 

· Mitigeur lavabo chromé SAVIL

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
234.97 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
214.45 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur thermostatique douche SAVIL

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
208.95 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.20 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     52.20 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
57.30 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    114.69 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   178.87 €

Alimentation des appareils sanitaires en chape et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   774.41 €


TOTAL H.T

 2 211.64 €



T.V.A. 19.60 %

   433.48 €


TOTAL T.T.C

 2 645.12 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

