I-B CONSTRUCTION

Monsieur  PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 4 décembre 2007
DEVIS   ESTIMATIF  N°  D07/461
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr Guerre et Mle Gloria 39100 CHAMPVANS

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL 
AVEC EAU CHAUDE SOLAIRE 

FOURNITURES ET POSE : 

Générateur gaz condensation

· Chaudière murale chauffage seul CHAPPEE type

· LUNA HTE PRIME 1.24 

· Percement et scellement ventouse horizontale

· Centrale de régulation NEXA XS EVOLUTION

· Sonde d’ambiance avec afficheur CoNex II

· Vannes d’isolement à boisseau circuit chauffage


L’ensemble
3 484.05 €

Plancher chauffant (rez-de-chaussée)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 0.75P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
3 881.25 €

Corps de chauffe (Nbre 5)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO 2 (Nbre1)

· Radiateur acier BIASI gamme habillée situé dans :

· Chambres (3u)

· Dégagement (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 295.03 €

Distribution radiateur

· Tube cuivre recuit 12/14 à 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 956.15 €

Alimentation collecteur radiateur et plancher chauffant

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
223.80 €

Alimentation gaz chaudière

Chaudière

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni au terrassier  

· Vanne d’arrêt ¾ compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
549.22 €

Ensemble chauffe eau solaire CHAPPEE type SOLAR W avec appoint chaudière gaz comprenant :

· Panneau solaire FK7300N (Nbre2)

· Ballon eau chaude solaire double échangeur 300 litres

· Vase expansion solaire

· Régulation solaire

· Pompe de circulation circuit solaire

· Soupape de sécurité et manomètre de contrôle

· Régulateur de débit

· Liaison flexible capteur

· Fluide caloporteur antigel

· Mitigeur thermostatique

· Kit de montage panneau pour pose sur toiture


L’ensemble
4 919.91 €

Liaison capteur ballon solaire

· Kit de liaison cuivre avec isolation haute température


L’ensemble

  547.00 €

Liaison hydraulique chaudière à échangeur ballon solaire

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Pompe de charge ballon avec raccord union


L’ensemble
  439.55 €

Calorifuge des tuyauteries zones non chauffée

· Coquille isolante type Armaflex Ep13mm 


L’ensemble
345.80 €

Alimentation électrique chaufferie et accessoires

· Câblage électrique chaudière sur attente électricien

· Câblage sondes extérieure et d’ambiance

· Câblage régulation solaire et sonde capteurs

· Câblage pompes de charge circuit solaire et chauffage


L’ensemble
   523.80 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau circuits sanitaire chauffage et solaire

· Essai purge et contrôle étanchéité

· Mise en route chaudière et réglage de combustion

· Essai de chauffe circuit solaire et contrôle régulation

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
    484.00 €


TOTAL H.T

18 649.56 €


T.V.A. 19.60 %

    3 655.31 €


TOTAL T.T.C

22 304.87 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

