I-B CONSTRUCTION

Mr PIERRE-LOUIS

ZA Rue de Saint Aubin

39500 TAVAUX

Montmorot, le 14 juin 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   D07/241
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chantier de Mr et Mme Morlin situé à 39100 Brevans

PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURES ET POSE : 
Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique couleur à poser 120/60 Vallauris

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé SAVIL

· Siphon évier PVC


L’ensemble
364.16 €

Ensemble de 2 lavabos céramique couleur comprenant :

· Lavabo ODEON JACOB E1002 

· Colonne lavabo ODEON E1006

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
530.00 €

Ensemble  de 2 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
440.10 €

Ensemble douche à l’italienne comprenant :

· Siphon de douche 100x100 type Delabie

· Mitigeur mural douche SAVIL

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 


L’ensemble
166.84 €

Ensemble douche couleur comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 80x80 BASTIA ALLIA

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural douche SAVIL

· Barre de douche 2 jets 7810C SAS 

· Paroi de douche verre sécurit 90x185 accès d’angle PRIMEO


L’ensemble
686.44 €

Ensemble lave-mains couleur comprenant :

· Lave-mains HEIST 2 (50x22)

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
207.40 €

Ensemble cumulus électrique situé dans cellier comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  504.01 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     53.80 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
59.38 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    117.25 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   331.35 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   1 251.64 €


TOTAL HT

 4 730.97 €



T.V.A. 19.60 %

   927.27 €


TOTAL T.T.C

 5 658.24 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

