
IB CONSTRUCTION


Monsieur PIERRE-LOUIS


ZA Rue de Saint-Aubin


39500 TAVAUX


Montmorot, le 19 mars 2007  

DEVIS ESTIMATIF D07/118
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : 
Chauffage central bois dans maison de Mr MORIN et Mme STIER  située à LES ESSARDS (39120)

FOURNITURE ET POSE

Générateur bois

· Chaudière bois série MC 5.20 marque PERGE

· Volume tampon type TAMPAC 300 litres

· Circulateur de charge volume tampon 


L’ensemble
4 456.40 €

Accessoires chaufferie

· Tube fer noir 15/21 à 40/49 compris raccord colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau

· Vase d’expansion fermée

· Purgeurs automatique grand débit

· Dégazeur et désemboueur 

· Vanne de mélange 3 voies 

· Soupape de décharge thermique

· Aquastat de sécurité température

· Circulateur circuit réseau chauffage

· Soupape mano contrôle pression


L’ensemble
1 191.03 €

Conduit cheminée

(Prestation non prévue)

Corps de chauffe

· Radiateur acier gamme habillée type BIASI dans :

· Séjour salon (Nbre2)

· Cuisine (Nbre1)

· Chambres (Nbre3)

· Hall entrée (Nbre1)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude modèle KEEL (Salle de bains )


L’ensemble
1 834.80 €

Robinetterie radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (Nbre7)

· Vanne simple réglage ½ équerre (Nbre1)

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
   425.02 €

Alimentation et distribution radiateurs 
· Tube cuivre écroui 10/12 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau en chappe

· Collecteur départ retour cuivre en chaufferie


L’ensemble
2 853.55 €

Isolation tuyauteries dans partie chaufferie 

· Coquille isolante auto-adhésive type Armaflex Ep13mm


L’ensemble
  83.04 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau essai purge

· Percement mur 

L’ensemble
    153.90 €


TOTAL H.T

10 997.74 €


T.V.A. 19.60 %

  2 155.56 €


TOTAL T.T.C

13 153.30 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

[image: image1.png]



Page 1 sur 3

