
Monsieur et Madame Pierre JACQUIN 


132, Chemin de Vaux


39570 L’ETOILE


Montmorot, le 20 février 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   D07/080

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Rénovation salle de bains

FOURNITURE ET POSE

Travaux préparatoires

· Isolation du réseau sanitaire

· Dépose et évacuation baignoire robinetterie 

· Dépose et évacuation lavabo robinetterie


L’ensemble
204.50 €

Ensemble baignoire BALNEO comprenant :
· Baignoire ORANE (170x80) massage Eau’Intense

· Robinetterie B/D mural thermostatique GROHE1000 34155

· Garniture de douche TEMPESTA 2 jets avec support mural 28469

· Câblage et alimentation électrique système pompe


L’ensemble
1 983.31 €

Ensemble douche comprenant :
· Receveur céramique à poser extra-plat blanc (100x80) ODEON E0199

· Bonde de vidage sortie verticale (90

· Mitigeur douche thermostatique GROHE1000 34143

· Système de douche FREEHANDER GROHE 27004

· Garniture de douche SENSIA avec support mural 28269


L’ensemble
 987.09 €

Remplacement ensemble WC étage comprenant :
· Dépose et évacuation WC céramique existant

· Modification chute WC (100 

· Reprise réseau évacuation salle de bains sous-sol

· Création ventilation de chute (100

· Cuvette et réservoir céramique blanc3/6L BRIVE JACOB

· Remplacement pipe WC


L’ensemble
 420.54 €

Alimentation appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Encastrement alimentation robinetterie douche dans cloison

· Percements divers dalle et mur 


L’ensemble
 482.55 €

Evacuation appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Percements divers dalle et mur

· Raccordement sur attente (100 garage sous-sol


L’ensemble
  247.22 €

Modification alimentation meuble vasque

· Meuble vasque fourni et posé par cuisiniste

· Modification alimentation eau chaude et eau froide sanitaire

· Vannes d’isolement sanitaire 3/8

· Modification évacuation PVC (40


L’ensemble
   59.93 €

Modification emplacement sèche serviette électrique

· Isolation électrique et mise en place boite d’isolement

· Dépose et repose sèche-serviette compris fixation

· Câblage et alimentation sur réseau existant


L’ensemble
206.85 €

Mise en eau essai 

· Mise en eau réseau sanitaire essai


L’ensemble
  38.94 €


TOTAL H.T

4 630.93 €


T.V.A. 5.50 %

  254.70 €


TOTAL T.T.C

4 882.63 €

VARIANTE BAIGNOIRE BALNEO

Ensemble baignoire BALNEO comprenant :
· Baignoire ORANE (170x80) massage Air’Intense

· Robinetterie B/D mural thermostatique GROHE1000 34155

· Garniture de douche TEMPESTA 2 jets avec support mural 28469

· Câblage et alimentation électrique système pompe


Plus-value T.T.C.
529.29 €

Ensemble baignoire BALNEO comprenant :

· Baignoire ORANE (170x80) massage Mix’Intense

· Robinetterie B/D mural thermostatique GROHE1000 34155

· Garniture de douche TEMPESTA 2 jets avec support mural 28469

· Câblage et alimentation électrique système pompe


Plus-value T.T.C.
1 045.79 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

