ETS  JEANTET  S.A.

6 Faubourg des Moulins

39200 SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 04 Janvier 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/007

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Locaux douches.
Objet: Devis pour installation d'un aérotherme gaz.

FOURNITURE et POSE:
Générateur: 
· 1 aérotherme gaz SOLARONICS "Minigaz MH 28".

· 1 kit d'alimentation avec filtre, détendeur 300 / 20 mbar et vanne d'arrêt.

· 1 flexible type industrie.

· 1 paire de consoles murales.

L'ensemble

1806 €

Evacuation fumées:

· Conduit concentrique Ø 80/125 avec longueurs, coudes et raccords.

· 1 terminal horizontal.

· Dépose et remplacement de la vitre d'une fenêtre.

L'ensemble

728 €

Alimentation gaz:

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Reprise sur piquage bouchonné dans atelier inférieur.

· Coupure, purge et remise en gaz d la canalisation.

L’ensemble

405 €
Régulation:

· 1 thermostat "TM2" avec réarmement à distance, horloge, 2 points de consignes.

· Raccordements aérotherme et thermostat depuis attentes à proximité.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

326 €

TOTAL  H.T………………..3265.00 €

T.V.A. 19.6 %..........................639.94 €

TOTAL  T.T.C……………..3904.94 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

