"SCI  FLAP"  Pascal JOBLOT

L'essard

39200 VILLARD ST SAUVEUR

Saint Claude, le 28 Mars 2007   

DEVIS ESTIMATIF N° D07/127Bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Local RDC N° 5 Rue St Oyend 39200 Saint Claude. 

Objet: Devis pour travaux de sanitaires:

FOURNITURE et POSE:
Appareils sanitaires:

· 1 chauffe eau capacité 15 litres à chauffe rapide.

· 1 groupe de sécurité Ø ½ avec siphonnette.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

268 €

· 1 bac céramique "Delta" 50*40 cm.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 paire de consoles.

· 1 mitigeur mural "Clip" avec bec mobil et appliques chromées.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

365 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

213 €

Alimentation générale EF (depuis compteur SDEI jusqu'à WC du RDC):

· Cuivre recuit Ø 16 mm avec gaine et  PEHD Ø 20 mm.

· 1 raccord compteur.

· 1 raccord PEHD.

· 1 vanne sphérique Ø ¾.

L'ensemble

254 €

Distribution intérieure:
· 1 détendeur Ø ¾.
· 1 robinet de puisage avec raccord au nez Ø ¾ et applique.

· Cuivre écroui Ø 14 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

L'ensemble

362 €

Evacuations (depuis attentes RDC):

Pvc Ø 100  Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

166 €

TOTAL  T.T.C………………1628.00 €

T.V.A. 19.6 %...........................319.08 €

TOTAL  T.T.C………………1947.08 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

