MR. KHANTHAVILAY 
34 Rue Henri Dunand

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 12 Janvier 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/018
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Appt. 8 Rue Voltaire à Saint Claude.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale RIELLO "Prontacqua 28 BIS", corps en cuivre

            puissance 28 KW, ballon d'ECS capacité 60 litres.

· Percement et scellement de la ventouse coaxiale Ø 60/100. 

L'ensemble

1712 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb.1.

· Repas: nb.1.

· Salle à manger: nb.1.

· Ch1: nb.1.

· Ch 2: nb.1.

· Ch 3: nb.1.

· Salle de bains: nb.1 (sèche serviette).

· Y compris consoles, purgeurs et bouchons.

· 6 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 7 coudes de réglages.

L'ensemble

1715 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

2579 €

Gaz: 

· Cuivre écroui Ø 22 et 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures

            6 % argent.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 support pour traversée entre les bâtiments.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

601 €

Electricité:
· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire digitale et 

            piles lithium.

· Raccordements chaudière et thermostat (depuis attentes à proximité

            par votre électricien).

· Mise en route et essais.

L'ensemble

221 €

TOTAL  H.T…….……………6828.00 €

T.V.A.  5.5 %..............................375.54 €

TOTAL  T.T.C……………….7203.54 €
PS: Prévoir une bouche VMC où des ventilations hautes et basses pour la cuisine (obligatoire      pour obtenir le gaz). 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

