Mme. Lucette VALTIER

Membre titulaire

Conseil Syndical Bâtiment "Le Muiset" 
01410 LELEX 

Saint Claude, le 10 Décembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/472
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Bâtiment "Le Muiset" à Lelex 01.

Objet: Devis pour travaux de remplacement de robinets d'arrêt avant compteurs 

           et calorifugeage des colonnes montantes EFG.
FOURNITURE et POSE

Vannes avant compteurs:

· Coupures et vidanges des 2 colonnes EFG.

· Dépose des 27 robinets avant compteur à clapets.

· Pose des 27 vannes sphériques ¼ de tour Ø ½-3/4 avec joints et filasse.

· Remise en eau et essa
is.

L'ensemble

868 €

Calorifuge colonnes montantes EFG dans les 2 placards techniques:

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

114 €

TOTAL  H.T…………..…982.00 €

T.V.A. 5.5 %........................54.01 €

TOTAL  T.T.C…………1036.01 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

