MME Lucette VALTIER

Membre titulaire

Conseil Syndical Bâtiment "Le Muiset"

01410 LELEX

Saint Claude, le 24 Janvier 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/35
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Bâtiment " Le Muiset"  Copropriété "La Résidence des Pistes" à LELEX

Objet: Devis pour travaux sur les colonnes d'alimentation d'eau froide générales.

FOURNITURE et POSE:
1ère proposition avec pose de compteurs neufs et clapets antipollution.

Local technique RDC:

· 2 détendeurs Ø 1"1/4.

· 2 portes mano.

· 2 manomètres avec robinets.

· 2 vannes sphériques Ø 1"1/4.
· 2 raccords unions Ø 1"1/4.

· 2 coupes et filetages en place.

· Vidange et remise en eau.

L'ensemble

925 €

Placards techniques RDC:

· 2 vannes sphériques Ø 1"1/4 en pied de colonnes.

· 2 raccords unions Ø 1"1/4.

· 2 coupes et filetages en place.

· 2 piquages avec vannes de purges Ø ½.

· Vidange et remise en eau.

L'ensemble

397 €

Placards techniques sur paliers:
· 27 compteurs "Aquarius" Ø ¾ à jet unique et transmission magnétique 

            pouvant recevoir un émetteur d'impulsions "Pulsar".

· 27 clapets antipollution Ø ¾.

· 27 vannes sphériques avant compteurs Ø ¾.

· 27 raccordements avec cuivre écroui Ø 16 mm, raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

4548 €

Bac local technique du RDC:

· 1 timbre d'office en céramique 70*50 cm.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 paires de consoles.

· 1 mitigeur mural avec bec et appliques chromées.

L'ensemble

464 €

· 1 compteur "Aquarius" Ø ¾  idem ci dessus.

· 1 vanne sphérique avant compteur Ø ¾.

· 1 clapet antipollution Ø ¾.

· 1 raccordement avec cuivre écroui Ø 14 mm, raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

190 €
TOTAL  H.T……………….....6524.00 €

T.V.A……………………….......358.82 €

TOTAL T.T.C………………..6882.82 €
2 ème proposition en réutilisant les compteurs existants.
Local technique RDC:

· 2 détendeurs Ø 1"1/4.

· 2 portes mano.

· 2 manomètres avec robinets.

· 2 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 2 raccords unions Ø 1"1/4.

· 2 coupes et filetages en place.

· Vidange et remise en eau.

L'ensemble

925 €

Placards techniques RDC:

· 2 vannes sphériques Ø 1"1/4 en pied de colonnes.

· 2 raccords unions Ø 1"1/4.

· 2 coupes et filetages en place.

· 2 piquages avec vannes de purges Ø ½.

· Vidange et remise en eau.

L'ensemble

397 €

Placards techniques sur paliers:
· 27 vannes sphériques avant compteur Ø ¾.

· Repose des 27 compteurs existants (sous réserve de bon fonctionnement).

· 27 by-pass Ø ¾ permettant la pose ultérieure des compteurs et clapets normalisés.  

· 27 raccordements avec cuivre écroui Ø 16 mm, raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

3030 €

Bac local technique du RDC:

· 1 timbre d'office en céramique 70*50 cm.

· 1 vidage et siphon Ø 1"1/2.

· 1 paires de consoles.

· 1 mitigeur mural avec bec et appliques chromées.

L'ensemble

464 €

· 1 vanne sphérique avant compteur Ø ¾.

· Repose du compteur existant (sous réserve de bon fonctionnement).

· 1 by-pass Ø ¾ permettant la pose ultérieure du compteur et clapet normalisés.  

· 1 raccordement avec cuivre écroui Ø 14 mm, raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

 172 €

TOTAL  H.T……………….…4988.00 €
T.V.A. 5.5 %...............................274.34 €

TOTAL  T.T.C……………….5262.34 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 4

