SOCIETE LUCITE INTERNATIONALE

35, route Quatre Chemins

39130 HAUTECOUR

Montmorot, le 15 novembre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   D07/429
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement vannes thermostatiques radiateurs

FOURNITURE ET POSE

LOCAL JONC

· Dépose vanne thermostatique défectueuse (Nbre 2)

· Vanne thermostatique ½ équerre (1u)

· Vanne thermostatique ¾ équerre (1u)

LOCAL MAINTENANCE

· Dépose vanne thermostatique défectueuse (Nbre 1)

· Vanne thermostatique ¾ équerre (1u)

VESTIAIRE

· Dépose vanne thermostatique défectueuse (Nbre 1)

· Vanne thermostatique ½ équerre (1u)

LOCAL SIROP

· Dépose vanne thermostatique défectueuse (Nbre 1)

· Vanne thermostatique ¾ équerre (1u)

VANNE DE SECTIONNEMENT RESEAU CHAUFFAGE LOCAL JONC

· Vanne d’isolement à boisseau 26/34 (2u)

· Coupe en place tube cuivre 26/28

· Souche à souder 26/34 M à souder 28

MISE EN EAU ESSAI

· Isolation et vidange réseau radiateur

· Mise en eau essai purge après travaux

· Essai de chauffe et contrôle étanchéité


L’ensemble
766.27 €


TOTAL H.T

766.27 €


T.V.A. 19.60 %

150.19 €


TOTAL T.T.C

916.46 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

La réalisation de ces travaux se fera après règlement des factures précédentes.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY





Page 2 sur 2

