SARL LUCYL









Monsieur Jean Luc SECRETANT 
Le Chalet Vert BP15

39240 ARINTHOD

Montmorot, le 2 juillet 2007
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/267
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Remplacement d’une chaudière fioul IS LB2 dans pavillon situé 

            12, Montée Combe Erlin 39570 MONTMOROT

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

Vidange du réseau chauffage

Vidange du ballon sanitaire

L’ensemble 
88.50 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

Chaudière fioul 

Ballon réchauffeur mural

Brûleur fioul CUENOD 

Circulateur chauffage

Soupape mano ½ à réutiliser

Vase expansion à réutiliser

Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 294.45 €

Générateur fioul

Chaudière avec ballon intégré 120 litres

SEMPRA PROGRESS B22

Régulation Ecocontrol SP0BS

Brûleur fioul TRIGRA CF500


L’ensemble
3 345.66 €

Accessoires chaufferie

Vase expansion chauffage à réutiliser

Circulateur chauffage NXL avec raccord union

Soupape mano ½ à réutiliser

Purgeur automatique PR2 


L’ensemble
  379.41 €

Distribution chauffage

Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 252.40 €

Distribution sanitaire

Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

Vannes d’isolement à boisseau sphérique

Repose des compteurs eau chaude et eau froide sanitaire  


L’ensemble
  369.43 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 10ml)

Tuyau inox 304 diam 139

Coude équerre 90° 

Rosace et manchette à sceller

Gainage cheminée avec gaine inox diam140

Té de purge et collier de fixation haut diam140


L’ensemble
 761.58 €

Alimentation eau froide 

Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    85.38 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

Câblage régulation chaudière

Disjoncteur de proximité

Modification câblage électrique sur existant


L’ensemble
   136.50 €

Mise en route essai 

Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

Essai purge réseau

Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
  230.10 €


TOTAL HT 

5 943.41 €


T.VA. 19.60 %

1 164.91 €


TOTAL T.T.C

7 108.32 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 4 sur 4

