SARL LUCYL









Mr SECRETANT J-Luc

Le Chalet Vert BP15

39240 ARINTHOD

Montmorot, le 5 septembre 2007  

DEVIS ESTIMATIF D07/318
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : 
Remplacement d’une chaudière fioul IS LB2 dans pavillon situé 

12, Montée Combe Erlin 39570 MONTMOROT

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

· Vidange du ballon sanitaire


L’ensemble
88.50 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière fioul 

· Ballon réchauffeur mural

· Brûleur fioul CUENOD 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase expansion à réutiliser

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 294.45 €

Générateur fioul condensation

· Chaudière avec ballon intégré 130 litres BORA HTE BI/BVI 26 KW


L’ensemble
5 244.00 €

Accessoires chaufferie

· Pot filtre fioul recyclage

· Circulateur chauffage (*)

· Vases d’expansion chauffage et sanitaire (*)
· Purgeur automatique PR2 

(*) accessoires inclus dans poste chaudière


L’ensemble
  88.86 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 252.40 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

· Repose des compteurs eau chaude et eau froide sanitaire  


L’ensemble
  369.43 €

Gainage et évacuation des fumées (Forfait hauteur 10ml)
· Kit de raccordement diam80/125

· Coude équerre 87° 

· Flexible spécial condensation PPTL

· Grille d’amenée d’air


L’ensemble
 865.41 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    85.38 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure

· Disjoncteur de proximité

· Modification câblage électrique sur existant


L’ensemble
   212.10 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
  230.10 €


TOTAL H.T

7 730.63 €


T.VA. 5.50 %
  
425.18 €


TOTAL T.T.C

8 155.81 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 3 sur 3

