MR et MME Thierry LUSSIANA
13 Avenue de Belfort

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 5 Février 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/52
Réf: Appt.7 Rue Auguste Lançon à Saint Claude.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz ventouse RIELLO " Studette 24 KIS ".

· Corps de chauffe cuivre puissance 24 kw.

· Production d'ECS instantanée.

· Percement et scellement de la ventouse coaxiale Ø 60/100 mm.

L'ensemble

1100 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Chambre: nb 1.

· Salle de bains: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 4 coudes de réglages.

L'ensemble

828 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Percements et ragréages cloisons et murs.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1648 €

Gaz (depuis compteur GDF):

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures 6 % argent.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

353 €

Ventilations:

· Percements et ragréages du mur extérieur haut et bas.

· 2 gaines Ø 125 mm.

· 4 grilles Ø 125 mm.

L'ensemble

142 €

Electricité (depuis attente à proximité par votre électricien):

· Raccordement chaudière.

· Mise en route et réglage débit gaz.

L'ensemble

120 €

TOTAL  H.T…………….…4191.00 €

T.V.A. 5.5 %...........................230.50 €

TOTAL  T.T.C…………….4421.50 €

Option: 

· 1 thermostat d'ambiance "Digi2" avec horloge hebdomadaire digitale

            et pile lithium.( Raccordements sur attente à proximité par votre électricien).

L'ensemble

126.60 €  T.T.C.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er trimestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

