Monsieur Florent MARTIN 
534, rue de Beaurepaire

39140 VILLEVIEUX

Montmorot, le 16 octobre 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/397
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Construction de 2 maisons individuelles locatives à Villevieux (39)

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ NATUREL 

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz (2u)

· Chaudière murale ventouse horizontale avec ballon type PRONTACQUA 28 BIS

· Percement et scellement ventouse mur extérieur


L’ensemble
2 704.56 €

Equipement générateur

· Vidange ballon et groupe de sécurité PVC (32

· Vanne d’isolement à boisseau


L’ensemble
  198.36 €

Régulation et programmation

· Thermostat d’ambiance à piles J/H THERMOFLASH DIGI2 

· Câblage thermostat depuis chaudière


L’ensemble
346.00 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF

· Raccordement sur coffret normalisé GDF extérieur

· Tube polyéthylène spécial gaz fourni posé par le lot VRD

· Raccord polyéthylène type PE/CU

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Percement fondation pour passage réseau gaz

· Vanne d’arrêt en pénétration compris raccords à souder

· Protection mécanique 

L’ensemble
410.16 €

Raccordement gaz chaudière et cuisinière

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI

· Canne 180° à souder 12/14


L’ensemble
909.10 €

Alimentation et distribution radiateur 

· Collecteurs de distribution radiateurs en cuivre

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 sous fourreau pour passage en chape

· Percement murs planchers compris rebouchage

L’ensemble
3 577.45 €

Corps de chauffe et robinetteries de radiateur (Nbre 12)

· Radiateur acier gamme habillée BIASI  dans :

· Séjour (4u)

· Cuisine (2u)

· Chambres (4u)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO ALTERNA dans :

· Salle de bains (2u)

· Robinetteries et accessoires de radiateur :

· Vannes thermostatiques ½ équerre

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½ 


L’ensemble
3 167.48 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge du réseau

· Câblage chaudière sur attente à proximité

· Réglage de combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
  755.80 €


TOTAL H.T

12 068.91 €


T.V.A. 19.60 %

    2 365.51 €


TOTAL T.T.C

14 434.42 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

