Mr. Philippe MARTIN
6 Grande Rue BP 28

39107 DOLE CEDEX
Saint Claude, le 11 Octobre 2007
DEVIS ESTIMATIF N° D07/376
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison 41 lotissement "Beauregard" 39220 LES JOUVENCELLES
Objet: Devis pour remplacement de la chaudière gaz et divers.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange des circuits sanitaires et chauffages.

· Désaccordements hydrauliques et électriques.

· Dépose, chargement et évacuation.

L'ensemble

105 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz propane cheminée RIELLO "Prontacqua 28 BI" avec 

             ballon ECS capacité 60 litres.

· 1 jeu de fixations murales.

L'ensemble

1593 €

Raccordements:

Fumées.

· Tuyaux aluminés Ø 125 mm avec longueurs et coudes.

Chauffage.

· Cuivre écroui Ø 22 mm.

Sanitaire.

· Cuivre écroui Ø 14 mm.

Gaz: 

· Cuivre écroui Ø 14 mm.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

Expansion. 
· Cuivre écroui Ø 14 mm.

· Raccordements purges sanitaires.

· Y compris raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

378 €

Traitement anticorrosif (radiateurs existants aluminium).
· 2 litres de produit "Sentinelle X 100".

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

195 €

Ventilation (amenée d'air basse):

· Percement de la porte bois.

· 2 grilles laquées blanches 15*15 cm.

L'ensemble

67 €

Electricité:

· Raccordements depuis proximité avec câble et moulure.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

112 €

Corps de chauffe (chaufferie).
· 1 radiateur acier "Biasi" 22 h 900 900 ave habillage et peinture époxy.

· Y compris consoles, bouchon et purgeur.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglage.

L'ensemble

309 €

Raccordements:
· Piquages sur réseau.
· Cuivre écroui Ø 14 avec raccords, colliers et brasures.

· Essais.

L'ensemble

169 €
TOTAL  H.T………….…..2928.00 €

T.V.A. 19.6 %.……….….…161.04 €

TOTAL  T.T.C…………...3089.04 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

