Monsieur et Madame OLIVO

15, rue Saint Roch

39190 GRUSSE

Montmorot, le 31 août 2007

DEVIS  ESTIMATIF  N°  D07/312
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie sanitaire

FOURNITURE ET POSE

Remplacement cumulus électrique

· Isolation du réseau sanitaire

· Vidange cumulus électrique 200 litres

· Dépose et évacuation cumulus

· Cumulus électrique 200 litres stéatite ACI ATLANTIC

· Groupe de sécurité 

· Jeu de fixation mur béton

· Modification tuyauteries cuivre

· Câblage et raccordement cumulus sur existant


L’ensemble
611.76 €

Remplacement WC

· Dépose cuvette et réservoir 

· Cuvette céramique blanc sortie verticale BRIVE JACOB

· Réservoir céramique blanc 3/6 litres BRIVE JACOB

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Fixations WC 6/70

· Réhausseur PVC Ht14cm

· Barre de relèvement chromé Lg300


L’ensemble
420.48 €

Remplacement robinetterie baignoire

· Dépose robinet 3 trous sur baignoire

· Mit B/D monotrou CLIP JACOB

· Cache trou chromé

· Set de douche Relexa+ (Barre + flexible + douchette)

· Barre de relèvement chromé Lg600


L’ensemble
  306.91 €

Mise en eau essai

Mise en eau réseau sanitaire essai purge


L’ensemble
    88.50 €


TOTAL H.T

1 427.65 €


T.V.A. 5.50 %

    78.52 €


TOTAL T.T.C

1 506.17 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

