O.P.H.L.M de Saint Claude
15 bis Rue Pasteur

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 22 Mars 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/101
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Local régie 1 Rue du GL DE GAULLE 

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et chauffage.

FOURNITURE et POSE:
Sanitaire:

Dépose:

· Désaccordement et dépose avec soins pour réutilisation d'un évier avec son meuble.
· Tronçonnages de tuyauteries inutiles, bouchonnage et remise en eau.
L'ensemble

105 €
Repose:

· 1 évier inox et son meuble.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

123 €
Appareils sanitaires:
· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée.

L'ensemble

213 €
· 1 receveur de douche acrylique sur pieds réglables "Cokato" 90*90 cm.

· 1 vidage Ø 90 mm sortie horizontale.

· 1 mitigeur douche "Clip" chromé avec raccords muraux Ø ¾ - 1/2.

· 1 ensemble douchette murale réglable "Concerto".

· 1 rideau de douche avec anneaux et barre de fixation.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

519 €

Distribution sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 14 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Piquages sur réseaux existants.
· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ½.
· Raccordements évier, wc et douche.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

544 €
Evacuation:

· Dépose et repose wc existant dans loge gardien.

· Modifications de l'évacuation pvc Ø 100 au raz du sol. 

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Raccordements évier, wc, douche et reprise lave mains.
L'ensemble

561 €
SOUS TOTAL SANITAIRE  H.T………….2065.00 €
Chauffage:
Corps de chauffe:

· Radiateur acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb 1.

· Salle à manger: nb 1.

· Vestiaires: nb 1. 

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 3 coudes de réglage.

· Dépose et repose pour les peintres.

L'ensemble

790 €
Distribution chauffage (en accord avec la société d'exploitation)
· Fermeture et vidange d'une colonne montante dans le local de stockage actuel.
· 2 reprises sur vannes de purge en pied de colonnes dans futur faux plafond.
· 2 tés de dérivation avec vannes sphériques Ø ½.

· Cuivre écroui Ø 18 à Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Mise en eau et purge

L'ensemble

1150 €
· Calorifuge:

· Coquilles type "Armaflex " épaisseur 13 mm avec coupes et colle pour

            nouveau réseau et pour réseau existant.

L'ensemble

191 € 

SOUS TOTAL CHAUFFAGE  H.T……………..2131.00 €
TOTAL GENERAL  H.T………………….4196.00 €
T.V.A. 5.5 %....................................................230.78 €
TOTAL GENERAL  T.T.C……………….4426.78 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

