Monsieur et Madame PEROT 

5 Curé Marion 

39000 – LONS LE SAUNIER 

Montmorot, le 13 décembre 2007   

DEVIS   ESTIMATIF   D07/478
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Remplacement chaudière gaz par condensation gaz 

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

· Vidange du ballon sanitaire  


L’ensemble
89.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière avec ballon intégré 

· Brûleur gaz 

· Circulateur chauffage 
· Soupape mano ½ à réutiliser

· Vase d'expansion 

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 262.18 €

Chaudière gaz condensation 

· Chaudière gaz VITODENS 333 26 kw avec ballon 86 litres 

· Régulation en fonction de l'extérieur type VITOTRONIC 200

· Ensemble de raccordement hydraulique 


L’ensemble
3 489.77 €

Remplacement vanne gaz 

· Dépose vanne d'arrêt gaz non conforme 

· Vanne d'arrêt gaz ¾ avec raccords 2P à souder cuivre 


L’ensemble
  62.03 €

Distribution chauffage 
· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 254.96 €

Distribution sanitaire 
· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords, colliers, brasures 

· Vanne d'isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
150.04 €

Gainage et évacuation des fumées (Forfait hauteur 8 ml)

· Kit de raccordement Ø 80/125

· Coude équerre 87°

· Flexible spécial condensation PPTL

· Grille d'amenée d'air 


L’ensemble
   802.91 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures 

· Vanne d'arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
  86.25 €

Raccordement électrique chaudière et régulation 
· Câblage régulation chaudière 

· Câblage sonde extérieure

· Disjoncteur de proximité 

· Modification câblage électrique sur existant 


L'ensemble
299.15 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire 
· Essai purge réseau

· Réglage de combustion brûleur 

· Certificat de conformité 

L’ensemble
  314.30 €


TOTAL H.T

5 811.34 €


T.V.A. 5.50 %

    319.62 €


TOTAL T.T.C

6 130.96 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 3

