







Monsieur et Madame PETIT

247, rue du Puits à sel

39570 PERRIGNY

Montmorot, le 15 novembre 2007  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/436
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Remplacement d’une chaudière bois fioul par chaudière fioul basse température

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage

· Vidange du ballon sanitaire


L’ensemble
89.75 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière bois fioul 

· Ballon eau chaude intégré dans chaudière

· Brûleur fioul 

· Circulateur chauffage

· Soupape mano ½ 

· Vase expansion 

· Tube fer noir et tuyau de fumée


L’ensemble
 387.83 €

Générateur fioul basse température

· Chaudière avec ballon intégré 130 litres BORA BI 24 KW

· Régulation incluse

· Brûleur fioul inclus


L’ensemble
3 678.46 €

Accessoires chaufferie

· Pot filtre fioul recyclage

· Circulateur chauffage
· Vases d’expansion chauffage et sanitaire

· Soupape mano 1/2

· Purgeur automatique PR2 


L’ensemble
  351.09 €

Distribution chauffage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 263.58 €

Distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique

· Repose des compteurs eau chaude et eau froide sanitaire  


L’ensemble
  150.04 €

Gainage et  évacuation des fumées (Forfait hauteur 10ml)

· Tuyau inox 304 diam 125

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Gainage cheminée avec gaine inox 316 diam125

· Té de purge et collier de fixation haut diam125


L’ensemble
 795.21 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
    86.25 €

Raccordement électrique chaudière et régulation

· Câblage régulation chaudière

· Câblage sonde extérieure

· Disjoncteur de proximité

· Modification câblage électrique sur existant


L’ensemble
   263.25 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge réseau

· Réglage de combustion brûleur


L’ensemble
  233.35 €


TOTAL H.T

6 298.81 €


T.V.A. 5.50 %

    346.43 €


TOTAL T.T.C

6 645.24 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

