MR et MME Saverio QUATTRONE

1 Chemin du Moulin d'Aval

39170  RAVILLOLES

Saint-Claude, le 02 Mai 2007
DEVIS ESTIMATIF N° D06/131
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve lotissement "Champet" à RAVILLOLES.

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Appareils sanitaires (couleur blanche):

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 170*75 cm.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur thermostatique B/D ave colonnettes chromées.

· 1 ensemble douchette réglable avec support mural fixe.

· 1 support périphérique avec joint silicone.

L'ensemble

454 €

· 1 vasque à poser céramique "Visa". 

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

178 €

· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds de réglage.

· 1 vidage sortie verticale Ø 90 mm.

· 1 mitigeur thermostatique "Savil" avec raccords chromés.

· 1 douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

445 € 

· 1 cuvette de wc "Brive2".

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double "Spot".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée.

· 1 jeu de fixation.

L'ensemble

231 €

· 1 bac céramique 50*40 cm dans le garage.

· 1 mitigeur mural "Clip" avec appliques chromées et bec mobil.

· 1 vidage avec siphon Ø 1"1/2.

· 1 paire de consoles.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

350 €

· 1 chauffe eau électrique capacité 200 litres avec résistances blindées.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphon pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

384 €
Distribution sanitaire:

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet de puisage dans le garage avec applique.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 2 raccords PEHD Ø 25.

· Raccordements dans regard extérieur et dans garage.

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs, cloisons et dalles.

· Attentes pour évier, wc étage et lave mains.
· Mise en eau et essais.

L'ensemble

1666 € 
Evacuations (Depuis attentes au RDC).

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, collier, percements et ragréages

            murs, cloisons et dalles.

· 2 cannes de M à L.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· 1 attente étage pour futur wc et lave mains.

L'ensemble

595 €

TOTAL  H.T…………..4303.00 €

T.V.A. 19.6 %.................843.38 €

TOTAL  T.T.C………..5146.38 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % au début des travaux

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
 

Page 3 sur 3

