MR et MME René REGAD

145 Rue Gentil

69270 FONTAINES ST MARTIN

Saint Claude, le 11 Juillet 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/279
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison 797 Route de Montépile 39310 SEPTMONCEL

Objet: Devis pour installation d'un surpresseur pour eau du puit.

FOURNITURE et POSE:

Appareils:

· 1 groupe de surpression JETLY "Aquajet 102/80" mono avec pompe

et réservoir capacité 80 litres.

· 1 interrupteur de sécurité manque d'eau "TM".

L'ensemble

784 €

Raccordement hydraulique:

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt Ø ¾.

· 2 raccords pehd Ø 32-1".

· 1 clapet crépine de pied Ø 1".

· 1 tube galvanisé Ø 1" avec collier.

L'ensemble

353 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement depuis tableau.

· Raccordement vers tableau.
· Raccordement du flotteur de sécurité dans le puit avec boîte de dérivation.

· Essais.

L'ensemble

208 €

TOTAL  H.T…………….……1345.00 €

T.V.A. 5.5 %.................................73.97 €

TOTAL  T.T.C……………….1418.97 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

