MR et MME René REGAD

145 Rue Gentil

69270 FONTAINES ST MARTIN

Saint Claude, le 16 Mai 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/144
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison 797 Route de Montépile 39310 SEPTMONCEL

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Alimentation EFG (depuis le compteur actuel):

· Cuivre recuit Ø 16 mm avec raccords et gaines.

· Raccordement sur compteur actuel.

· 1 vanne d'arrêt dans le futur wc.

L'ensemble

224 €

Distribution intérieure:

· Cuivre écroui et recuit Ø16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

1213 €

· Calorifuge (parties froides):

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

160 €

Evacuation (depuis attente par vos soins au droit des appareils):

· Pvc Ø 100 a Ø 32 mm avec raccords colliers et colle.

· 2 cannes de M à L.

L'ensemble

455 €

Appareils:

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100 mm.

L'ensemble

233 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

196 €

· 1 receveur de douche acrylique "Cokato" 80*80 cm avec pieds réglables.

· 1 vidage Ø 90 mm avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux.

· 1 ensemble douche mural réglable avec porte savon.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

512 €

· 1 porte pivotante et 1 paroi fixe 80*185 cm "Alterna" avec vitrage sécurit

            et profils laqués blancs.

L'ensemble

338 €

TOTAL  H.T………………3331.00 €

T.V.A.  5.5 %.........................183.20 € 

TOTAL  T.T.C…………….3514.20 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

