MR et MME René REGAD

145 Rue Gentil

69270 FONTAINES ST MARTIN

Saint Claude, le 16 Mai 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/143
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison 797 Route de Montépile 39310 SEPTMONCEL

Objet: Devis pour installation d'un chauffage au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:
· 1 chaudière au sol fioul condensation VIESSMANN "Vitolaplus 300".

· 1 corps de chauffe fonte et acier très basse température puissance 22 kw.
· 1 régulation "Vitotronic 200".

· 1 échangeur de chaleur inox – radial auto-nettoyant.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 300 ".

· 1 collecteur de sécurité avec purge et soupape mano.

· Assemblage jaquette et isolation.

L'ensemble

4925 €

Ventouse:

· Tubes coaxiaux comprenant:

· 1 terminal horizontal comprenant coude et traversée de mur.
· 1 rallonge de 0.45 ml.

· 1 té de visite.

· 1 manchon coulissant.

· Percement et ragréage mur extérieur.

L'ensemble

446 €

Accessoires chauffage:

· 1 divicon départ direct pour circuit radiateur

 .

· 1 divicon avec vanne de mélange pour circuit plancher chauffant.

· 1 adaptateur pour 2ème divicon.

· 1 servomoteur pour vanne de mélange.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

L'ensemble

1533 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène avec bac intégré capacité 1500 litres (Lg 173, lg 75 Ht 180 cm).

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

896 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Lingerie: nb1.

· Salle de bains: nb1.

· Chambre: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 3 coudes de réglages.

L'ensemble

696 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

1750 €

Calorifuge (parties froides):

· Coquilles type "Armaflex " épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

204 € 

Plancher chauffant (cuisine et salle à manger):

· Plaques polystyrène ép 15 mm.

· Tube PER Ø 13/16.

· Bandes isolantes périphériques adhésives.

· Cavaliers.

· Collecteur 3 sorties avec raccords (dans la cave).

· 1 bidon adjuvant.

· Mise en épreuve pendant la durée de coulage de la chape.

· 1 thermostat de sécurité départ plancher.

L'ensemble

1911 €

Distribution plancher:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

L'ensemble

702 €

Calorifuge:

· Coquille type " Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

166 €

Production d'eau chaude sanitaire:

· 1 ballon réchauffeur "Atlantic" mixte capacité 150 litres (buanderie).

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

747 €

Circuit primaire pour charge ECS:
· 1 pompe de charge ECS avec raccords union. 
· Cuivre écroui Ø22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle. 

L'ensemble

735 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements chaudière, régulation, ballon ECS

            et thermostat départ plancher.

· Mise en route et réglages plancher et chaudière fioul.
L'ensemble

597 €

TOTAL  H.T……………….. 15308.00 €

T.V.A………..…………………841.94 €

TOTAL  T.T.C………………16149.94 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

