
SCI FELIX  IMMO 


47 Avenue Camille Prost 


39000 – LONS LE SAUNIER 


Montmorot, le 5 avril 2007
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/103
Affaire : 
Garage RENAULT  

Création d'un atelier d'entretien et de réparation 

1 Rue du Commandant Villard à Lons le Saunier 

Monsieur,
Nous vous remercions de votre consultation et vous proposons la réalisation des travaux suivants :

1°) Chauffage atelier mécanique et atelier Préparation par quatre aérothermes gaz et un déstratificateur central.

Alimentation gaz depuis coffret 300 mb existant, fourniture et pose dans tranchée réalisée par vos soins, d'un Pe Dn 30, avec raccords PE / Acier.
L'ensemble
546.00 €
Fourniture et pose sur ce réseau d'une vanne de coupure en coffret, sous verre à briser, à l'extérieur de l'atelier.
L'ensemble
282.00 €
Fourniture et pose d'une vanne de barrage, après pénétration dans l'atelier.
L'ensemble
185.00 €

Création du réseau d'alimentation gaz en tube acier noir T3, peint à h= 4,25m. (Nacelle de notre fourniture).
L'ensemble
3 808.00 €
Réalisation sur ce réseau de 4 piquages en Dn 15 avec vannes d'arrêt.
L'ensemble
165.00 €

Fourniture et pose de 4 aérothermes gaz d'une puissance unitaire de 15 kw, équipés chacun d'un ventilateur de soufflage hélicoïde, de raccords, filtres, détendeurs et flexibles sur arrivée gaz, de ventelles verticales.
L'ensemble
8 316.00 €

Les gaz brûlés de deux de ces aérothermes seront évacués par une ventouse en toiture après percement et reprise d'étanchéité, les deux autres seront équipés d'une ventouse horizontale pour évacuation des gaz brulés à travers le bardage.
L'ensemble
2 268.00 €

Un ventilateur de déstratification sera fourni et posé au centre de l'atelier, son débit sera de 2125 m3/h.
L'ensemble
490.00 €

Les raccordements électriques de ces équipements et de deux sondes d'ambiance se feront à partir des attentes protégées laissées par l'électricien à proximité immédiate de chaque appareil. Un coffret de régulation 2 zones sera fourni pour intégration par l'électricien. (Nacelle de notre fourniture).
L'ensemble
4 177.00 €
2°) Réseau air comprimé : 
Depuis le compresseur mis en place par vos soins dans le local, création d'un réseau air comprimé en tube acier galvanisé  peint, Dn 30, situé à h = 4.25 m du sol et réalisant une boucle complète autour de l'atelier. Insertion dans ce réseau de 3 vannes ¼ Tour à boisseau sphérique, pour isolement partiel si nécessaire. (Nacelle de notre fourniture).
L'ensemble
6 520.00 €
Réalisation sur ce réseau de 5 piquages en Dn 15 avec vannes d'arrêt, descente en Dn 15, Y en bas de descente à h = 1m du sol pour 4 de ces alimentations en air, et à l'extrémité, vannes ¼ tour à boisseau sphérique (raccord rapide de votre fourniture).
L'ensemble
1 155.00 €
De plus l'aire de lavage sera alimentée en air comprimé depuis ce nouveau réseau en tube acier galvanisé peint, Dn 20 avec réalisation de 2 descentes équipées de vannes, Y et vannes ¼ tour à boisseau sphérique. (Nacelle de notre fourniture).
L'ensemble
1 388.00 €
3°) Sanitaires : 

Depuis le local groupe de lavage, alimentation en eau du bloc sanitaire projeté en tube cuivre calorifugé. Fourniture et pose sur cette antenne, d'un filtre et d'une vannes ¼ Tour à boisseau sphérique sur départ et sur arrivée.
L'ensemble
1 544.00 €
Fourniture et pose dans ces locaux de : 
1 chauffe eau 1OOlitres avec groupe de sécurité siphonette, mitigeur de sécurité anti brûlure
L'ensemble
376.00 €

Un lavabo Brive de Jacob Delafon, sur colonne avec mitigeur à cartouche céramique
L'ensemble
217.00 €

Un WC avec réservoir brive de Jacob Delafon.
L'ensemble
224.00 €
Ces appareils seront raccordés aux réseaux alimentation eau froide et eau chaude sanitaire créés et au réseau évacuation en attente dans ces locaux.
L'ensemble
213.00 €
4°) Eaux pluviales :
Remplacement de 20 ml de descentes eaux pluviales en 100mm et de 4 dauphins fonte.
L'ensemble
1 022.00 €

TOTAL H.T

32 896.00 €

T.V.A. 19.60 %

6 447.62 €


TOTAL T.T.C

39 343.62 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par chèque à 30 jours sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

