
Monsieur et Madame ROLLIN


1, Chemin des Baudillets


71580 SAILLENARD


Montmorot, le 20 mars 2007  

DEVIS    ESTIMATIF   N°   D07/129
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Chauffage central bois dans maison située à SAILLENARD (71)

FOURNITURE ET POSE

Générateur bois

· Chaudière bois série MC 5.20 marque PERGE

· Volume tampon type TAMPAC 300 litres

· Circulateur de charge volume tampon 

L’ensemble
4 456.40 €

Accessoires chaufferie

· Tube fer noir 15/21 à 40/49 compris raccord colliers brasures

· Vannes d’isolement à boisseau

· Vase d’expansion fermée

· Purgeurs automatique grand débit

· Dégazeur et désemboueur 

· Vanne de mélange 3 voies 

· Soupape de décharge thermique

· Aquastat de sécurité température

· Circulateur circuit réseau chauffage

· Soupape mano contrôle pression

L’ensemble
1 191.03 €

Conduit cheminée double paroi (180 type POUJOULAT comprenant :

· Longueur droite inox-inox pour partie combles (6ml)

· Raccord simple double paroi

· Plaques écart au feu pour distance sécurité 

· Brides de fixation murale

· Support mural galva

· Chapeau pare-pluie inox

· Solin inox pour toit pente 30/45°

· Abergement et étanchéité toiture

L’ensemble
2 698.76 €

Corps de chauffe (9 unités)

· Radiateur acier gamme habillée type BIASI dans :

· Salon cuisine (Nbre2)

· Buanderie (Nbre1)

· Chambres (Nbre3)

· Salle à manger (Nbre2 dont 1 radiateur vertical)

· Radiateur sèche-serviette mixte modèle PRIMEO (Salle de bains )


L’ensemble
2 216.70 €

Robinetterie radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre RH (Nbre8)

· Vanne simple réglage ½ équerre (Nbre1)

· Coudes ou tés de réglage ½


L’ensemble
   480.81 €

Alimentation et distribution radiateurs 
· Tube cuivre écroui 10/12 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Raccordement radiateur sur tuyau cuivre WICU 12/14 en attente

· Collecteur départ retour cuivre en chaufferie en sous escalier salle à manger


L’ensemble
787.24 €

Isolation tuyauteries dans partie chaufferie 

· Coquille isolante auto-adhésive type Armaflex Ep13mm


L’ensemble
  82.80 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau essai purge

· Percements divers


L’ensemble
    153.90 €


TOTAL H.T

12 067.64 €


T.V.A. 5.50 %

    663.72 €


TOTAL T.T.C

12 731.36 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président, 


P. TREY[image: image1.png]



Page 4 sur 4

