
SCI Les Compagnons du Secours


Monsieur Jean Luc SECRETANT 


Le Chalet Vert BP15


39240 ARINTHOD


Montmorot, le 20 décembre 2007
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/270 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : 
Installation d’un chauffage central gaz dans ancien bâtiment 
Mandrillon situé Rue des Salines 39000 Lons le Saunier

FOURNITURES ET POSE : 
Générateur gaz naturel

· Chaudière mural ventouse avec ballon PRONTACQUA 28 BIS  

· Percement et scellement ventouse dans mur pierre


L’ensemble
1 369.28 €

Alimentation gaz chaudière

(Le raccordement entre coffret GDF et chaudière sera réalisé par vos soins)

· Coffret à briser normalisé de coupure extérieur gaz

· Vanne d’arrêt générale gaz compris raccords à souder

· Plaque signalétique « VBG »

· Alimentation gaz chaudière en chaufferie

· Vanne d’arrêt gaz chaudière compris raccords à souder 

· Alimentation gaz cuisinière

· Robinet d’arrêt cuisinière type ROAI 


L’ensemble
 564.22 €

Alimentation gaz depuis coffret GDF à chaufferie 

· Tube fer noir 26/34 compris raccords à souder colliers et soudures

· Protection mécanique pour hauteur inférieure à 2ml

· Peinture normalisée jaune

· Contrôle épreuve et étanchéité

· Coffre coupe-feu 2 heures réalisé par vos soins


L'ensemble
573.21 €

Alimentation eau froide chaudière

(Depuis attente eau froide en chaufferie)

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½


L’ensemble
  102.25 €

Corps de chauffe (Nbre6)

Radiateur acier gamme habillée marque BIASI dans :

· Zone magasin (4 horizontaux et 1 vertical)

· Zone chaufferie (1 horizontal)

Equipement radiateurs

· Vannes thermostatiques ½ équerre OVENTROP

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  2 323.60 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 26/28 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 12/14 à 14/16 sous fourreau


L’ensemble
2 185.95 €

Alimentation électrique chaudière

· Disjoncteur de coupure chaudière

· Raccordement et câblage chaudière 


L’ensemble
    60.10 €

Mise en route essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
   286.10 €


TOTAL HT

 7 464.71 €


TVA 19.60 %

 1 463.08 €


TOTAL TTC

 8 927.79 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2008.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 3 sur 3

