ETS  SICOMETAL

Z.I. du Plan d'Acier BP 75 

39203 SAINT-CLAUDE  CEDEX

Saint-Claude, le 02 Mai 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/169

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour installation de tubes radiant gaz dans la future extension

            côté rivière.

FOURNITURE et POSE:

Générateur gaz:

· 4 tubes radiants "BT 23 EU" puissance 21 kw.

· 4 kits d'accrochage avec câbles et visseries.

· 4 kits de détente 300/20 mbar avec détendeurs, filtres et vannes d'arrêt.

· 4 flexibles type industrie.

· 4 boîtes de fumées pour sorties directes Ø 100.

L'ensemble

5638 €

Gaz brûlés:

· 4 fourreaux inox Ø 115 avec chapeaux.

· 4 sorties de toiture "Pipeco" en EPDM avec joint d'étanchéité et fixations.

· 4 gaines gaz flexibles Ø 97 mm.

· 4 percements isolation et couverture bacs acier.

L'ensemble

1074 €

Distribution gaz :

· Tube fer noir "T3" sans soudure Ø 33/42 à 15/21 mm avec raccords,

            fixations, soudures et peinture normalisée.

· 1 vanne de coupure DN 33 avec raccords acier.

· Raccordement sur colonne gaz vers atelier sud ouest.

· Percements et ragréages.

· 1 certificat de conformité gaz type industrie.

L'ensemble

3344 €

Régulation et électricité:

· 1 coffret de régulation "Microstat 10" avec horloge hebdomadaire.

· 1 sonde d'ambiance résultante avec ½ sphère noire.

· 1 tablotin avec protection.

· Alimentations et raccordements avec câbles, tubes, rails et fixations.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

2228 €

Protections:
· Echafaudage roulant.
· Utilisation d'une nacelle  y compris transport et assurance.

           L'ensemble

1500 €


TOTAL  H.T……………..13784.00 €

T.V.A.  19.6 %.....................2701.26 €

  TOTAL  T.T.C………..…16485.66 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

