SICTOM DU HT JURA
30 Rue du Pont Central

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 13 Mars 2007 

DEVIS ESTIMATIF N° D07/100
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un ensemble wc supplémentaire au RDC.

FOURNITURE et POSE:

Appareil sanitaire:

· 1 cuvette "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double "Rapido".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

240 €

Evacuations:

· 1 tronçonnage de la canalisation fonte à raz le sol.

· Dépose du morceau de fonte existant.

· Raccordements de la descente générale, évacuation du nouveau wc.

· Raccordement de la vidange lavabo et chaufferie.

· Pvc Ø 100 avec raccords, colliers et colle.
L'ensemble

447 €

Alimentation:

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers et brasures.

· Essais.

L'ensemble

214 €

TOTAL  H.T……………...901.00 €

T.V.A. 19.6 %.....................176.59 €

TOTAL  T.T.C…………..1077.59 €
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er semestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

