Mr. et Mme  TBATOU
5 Rue du Marché

39170 SAINT LUPICIN

Saint Claude, le 13 Septembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/335

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement du chauffe eau électrique défectueux

            par un chauffe eau mixte.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange du chauffe eau et des circuits sanitaire.

· Vidange complète du réseau chauffage et de la chaudière.

· Désaccordement, dépose du chauffe eau et évacuation.

L'ensemble

105 €

Production d'eau chaude:

· 1 chauffe eau mixte capacité 200 litres "Atlantic" avec serpentin.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphon pvc Ø 32 mm.

L'ensemble

617 €

· 1 kit électrique avec résistance, thermostat, pompe de charge et flexible. 

L'ensemble

141 €

Raccordements sanitaires:
· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Remise en eau.

L'ensemble

105 €

Raccordements chauffages:

· 2 piquages sur départ et retour primaire chaudière.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Remise en eau et purge.

· Essais.

L'ensemble

714 €

Calorifuge (primaire chauffage ballon):

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

118 €

TOTAL H.T………………..1800.00 €

T.V.A. 5.5 %.............................99.00 €

TOTAL  T.T.C…………….1899.00 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

