
Monsieur et Madame TOURNIER 


144, rue Regnaud de Chalon


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 28 février 2007  

DEVIS   ESTIMATIF   N° D07/089
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de sanitaire et plomberie dans un pavillon situé 

à Saillenard (71)

FOURNITURES ET POSE : 
APPAREILS SANITAIRES
REZ-DE-CHAUSSEE 
Ensemble WC céramique couleur blanc comprenant :
Pack WC ODEON JACOB E0354

Abattant WC ODEON

Pipe WC PIPUNIC

Robinet arrêt WC 3/8 chromé

Fixation WC


L’ensemble
334.15 €

Ensemble baignoire acrylique d’angle blanche comprenant :
· Baignoire d’angle AUBADE 3 140x140

· Mitigeur B/D mural thermostatique GROHE1000 34155

· Ensemble douche 2 jets Tempesta 28469

· Vidage automatique baignoire Hansgrohe


L'ensemble
892.26 €

Ensemble douche comprenant :
· Receveur à encastrer extra plat céramique blanc 90x90 PRIMA 7442

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural thermostatique douche GROHE1000 34143

· Barre de douche complète 3 jets 28593

· Paroi de douche verre sécurit 90x185 accès d’angle RONAL AUET2


L’ensemble
1 154.72 €

 Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :
· Lavabo ODEON JACOB E1002 

· Colonne lavabo ODEON E1006

· Mitigeur lavabo chromé EUROSMART 33263

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
426.66 €

ETAGE 
Ensemble WC céramique couleur blanc comprenant :
· Pack WC ODEON JACOB E0354

· Abattant WC ODEON

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
334.15 €

Ensemble baignoire acrylique d’angle blanche comprenant :

· Baignoire d’angle AUBADE 3 140x140

· Mitigeur B/D mural thermostatique GROHE1000 34155

· Ensemble douche 2 jets Tempesta 28469

· Vidage automatique baignoire Hansgrohe


L'ensemble
892.26 €

Ensemble douche comprenant :
· Receveur à poser surélevé extra plat céramique blanc 90x90 PRIMA 7171

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural thermostatique douche GROHE1000 34143

· Barre de douche complète 3 jets 28593

· Paroi de douche verre sécurit 90x185 accès d’angle RONAL AUET2


L’ensemble
1 234.23 €

Ensemble de 2 vasques à encastrer sur plan comprenant :
· Vasques céramique blanc à encastrer VISA II E1291

· Plan vasque à fournir par vos soins

· Mitigeur lavabo chromé EUROSMART 33263

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
405.54 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.20 €

Robinet d’arrosage extérieur vers buanderie

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     26.10 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée
· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
57.30 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    139.47 €

Alimentation des appareils sanitaires en chape et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire rez-de-chaussée et étage

L’ensemble
  2 184.57 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes maçonnerie au rez-de-chaussée)
· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   620.68 €


TOTAL H.T

 8 720.29 €



T.V.A. 19.60 %

 1 709.18 €


TOTAL T.T.C

 10 429.47 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

[image: image1.png]



Page 5 sur 5

