Mr. et Mme. VUILLERMOZ Roger
5 Route de la Faucille à l'Essard

39200  VILLARD ST- SAUVEUR

Saint - Claude, le 15 Octobre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/387

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: 5 rue de la Glacière 39200 Saint – Claude.

Objet: Devis pour travaux de plomberie et de gaz.

FOURNITURE et POSE:

Eau chaude (passage intérieur):
· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne d'arrêt sphérique Ø ½.

· Raccordement au RDC vers le chauffe eau.

· Remise en eau.

· Percements et ragréages des planchers.

L'ensemble

675 €

Gaz (passage extérieur):
· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures 6 % argent.

· 1 vanne cuisinière "Raoi" avec raccord et bouchon.

· Raccordement sur canalisation vers la chaudière au RDC.

· Coupure, remise en gaz et purge.

· Percements de 2 murs extérieurs et 2 dalles de balcon.

· 1 protection mécanique sur balcon.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

1058 €

Ventilations (haute et basse cuisine):

· 2 percements des murs extérieurs.

· 2 gaines pvc Ø 100 mm.

4 grilles pvc Ø 100.

L'ensemble

440 € 
TOTAL  H.T………….………..2173.00 €

T.V.A. 5.5 %.................................119.51 €
TOTAL  T.T.C…………………2292.51 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

