Mr. Thierry ANDRE
54 Quartier Lizon

39170 LAVANS LES ST – CLAUDE

Saint Claude, le 3 Janvier 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/005

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement d'une chaudière bois.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

Vidange en partie du réseau chauffage.

Désaccordements hydraulique et électrique de la chaudière défectueuse.

Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

Chargement et évacuation.

L'ensemble

180 €

Générateur:

· 1 chaudière bois CHAUFFAGE FRANÇAIS "Boscane BR 32 RF" comprenant.

· 1 corps acier et réfractaire puissance 35 kw à flamme inversée.

· 1 ventilateur d'extraction.

· 1 serpentin de refroidissement.

· Assemblage jaquette.

L'ensemble

3304 €

Ballon tampon et production d'ECS.

1 ballon acier "BKPN"capacité 1000 litres y compris réservoir sanitaire de 200 litres.

1 jaquette souple isolante épaisseur 100 mm.

4 thermomètres.

Assemblage.

L'ensemble

2160 €

Circuit primaire chauffage entre chaudière / ballon:

Tube fer Ø 1"1/4 avec raccords, colliers et soudures.

1 vanne bypass de régulation "Ladomat 21" avec vannes d'arrêt et pompe. 



2 vannes sphériques Ø 1"1/4.

1 vase d'expansion azote 25 litres avec vanne d'isolement.

1 vase d'expansion azote 35 litres avec vanne d'isolement.

2 soupapes Ø ½ 3 bars avec manomètres.

1 soupape thermique Ø ¾.

1 vanne sphériques Ø ¾.

Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et soudures.

1 purgeur automatique Ø 3/8.

Mise en eau.

L'ensemble

1412 €

Circuit chauffage secondaire entre ballon et distribution:

Tube fer Ø 1"1/4 avec raccords, colliers et soudures.

2 vannes sphériques Ø 1"1/4.
Raccordement en amont de la vanne mélangeuse existante avec 

reprises des tuyauteries de la chaudière fioul.

Mise en eau et purge des réseaux.

L'ensemble

769 €

Production d'ECS:

1 mitigeur thermostatique Ø3/4.

Cuivre écroui Ø 16 mm ave raccords, colliers et brasures.

2 vannes sphériques Ø1/2 -16.

Mise en eau.
L'ensemble

327 €


Fumées:

Conduits en fer aluminié Ø 153 avec longueurs et coudes.

L'ensemble

141 €

Electricité:

Alimentation et raccordement de la chaudière et des pompes chauffage et charge. 

Mise en route et essais.

L'ensemble

245 €

TOTAL  H.T…….…………8538.00 €

T.V.A 5.5 %............................469.59 €
TOTAL  T.T.C…………….9007.59 €

Variante chaudière:

1 chaudière ZAEGEL "CKB 35 " corps acier puissance 35 kw à triple 
parcours des fumées.

1 ballon d'ECS inox capacité 80 litres.

1 serpentin et soupape de décharge thermique.
1 ballon de stockage chauffage capacité 1000 litres sans ECS.

Moins value totale T.T.C.…………..346.04 €
PS: Suivant les lois et décrets en vigueur l'énergie bois donne droit à différentes primes (Adème), (Eco fioul en cas de couplage avec du fioul) et crédit d'impôt.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

