AUBERGE des ERABLES
39370 LA PESSE – L'EMBOSSIEUX

Saint Claude, le 29 Février 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/106
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul et du système de production d'ECS.

FOURNITURE et POSE

Dépose:

· Vidange en totalité de la chaudière, du ballon d'ECS, de l'échangeur 

      tubulaire,des réseaux chauffage et sanitaire.

· Désaccordements électriques et hydrauliques de la chaudière, du ballon 

            et des pompes défectueuses.

· Découpes du ballon, de l'échangeur et de la chaudière acier.
· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

· Nettoyage. 

L'ensemble

1295 €

Générateur: 

· 1 chaudière RIELLO " 140 SAT ", version cheminée, série étroite, corps acier 

            avec foyer borgne.

· 1 brûleur fioul "Gulliver RG 4 S" puissance 150 kw avec buse longue.

· 1 tableau de bord "TMR " avec aquastat et thermo-mano.

· Assemblage isolation, jaquette, tableau, sondes et brûleur.

L'ensemble

4353 €
Fumées:

· Tuyaux inox Ø180 mm avec longueurs et coudes.

· 1 manchette scellée.

L'ensemble

237 €
Production d'ECS:

· 1 échangeur à plaques CHAROT "Module PX Prima 15 D"  avec pompes doubles "Primaire" et pompes doubles "Charge ECS".

· 1 tableau avec fonction anti-légionellose.

· Plaques inox 316 L.

· 1 vanne motorisée 3 voies.

· 1 thermostat de sécurité.

· 1 soupape sanitaire 7 bars.

· 1 coffret électrique avec fonction turbo et éco.

L'ensemble

3681 €

Stockage ECS: 

· 1 ballon tampon sanitaire "Hélio"capacité 500 litres 
· 1 revêtement intérieur en ATL avec attestation de conformité sanitaire.

· 1 jaquette souple épaisseur 50 mm.

· 1 kit accessoire avec thermomètre, soupape 7 bars, purgeur et vanne de vidange.

· Assemblage.

L'ensemble

1338 €
Remplacement des pompes défectueuses:

· 1 pompe chauffage "DCX 40-25" avec boulonneries

L'ensemble

686 €

· 1 bloc moteur de pompe recyclage chaudière "M60 2-L" avec 
      1 pochette hydraulique.

L'ensemble

427 €

· 1 pompe de bouclage ECS "NXL 3ET 53-25 P" + raccords unions.

L'ensemble

231 €

Remplacement moteur de vanne mélangeuse chauffage:

· 1 servomoteur électromécanique "SQK 33".

· 1 accouplement "ASK 31".

L'ensemble

469 € 
Circuit chauffage:

· Tuyaux fer T3 Ø 80/90 avec soudures, raccords et peinture antirouille.

· 2 vannes papillon avec brides et boulonneries.

· 2 soupapes de sécurité Ø 1".

· 1 manomètre 0- 4 bars avec robinet d'isolement.

· 1 pressostat manque d'eau Ø 1" avec doigt de gant.

· 1 vanne sphérique de vidange Ø 1".

· Peinture antirouille.

· Calorifuge type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1493 €

Circuit primaire échangeur:

· Tuyaux fer Ø 50/60 avec soudures, raccords et peinture antirouille.

· 2 piquages DN 50.

· 2 vannes sphériques DN 50.

· Peinture antirouille.

· Calorifuge type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

544 €

Circuit charge ECS:

· Tuyaux cuivre  Ø 38/40 avec raccords, colliers et brasures.

· 3 vannes sphériques DN 40.

· 1 clapet de retenue DN 40

L'ensemble

368 €

Distribution ECS:

· Cuivre écroui Ø 38/40 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 3 vannes sphériques DN 40.

· 2 clapets de retenue DN 40.

· Calorifuge avec coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec 
      coupes et colle.

L'ensemble

454 €

Alimentation EFS ballon:

· Cuivre écroui Ø 38/40 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques DN 40.

· 1 soupape sanitaire 7 bars Ø 1".

L'ensemble

280 €

Bouclage ECS:

· Cuivre écroui Ø 22 mm ave raccords, colliers et brasures.

· 1 vannes sphériques DN 20

· 1 clapet de retenue DN 20.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

229 €

Remplissage et expansion chauffage:

· Cuivre écroui Ø 18 mm ave raccords, colliers et brasures.

· 1 disconnecteur DN 20.

· 2 vannes sphériques DN 20.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

332 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements depuis le tableau existant pour chaudière et échangeur

            avec tubes, câbles et protections.

· Raccordements depuis existant pour les pompes chauffage, recyclage et bouclage ECS.

· Mise en route, réglages brûleur et échangeur.

L'ensemble

729 € 

TOTAL  H.T……………………17146.00 €
T.V.A. 19.6 %................................3360.61 €
TOTAL  T.T.C…………………20506.61 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY 
Page 4 sur 5

