BEJEAN SA

Route de Bletterans

39570 - COURLANS
Montmorot, le 22 octobre 2008  

DEVIS   ESTIMATIF    N°   D08/367
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Chauffage par aérothermie dans pavillon témoin

FOURNITURE ET POSE

POMPE A CHALEUR PAR AEROTHERMIE

Système de chauffage par pompe à chaleur comprenant :

· Groupe extérieur Aquafree avec option kit électrique

· Module hydraulique Aquafree RWM-5FSN1E-6H1

· Bouteille de mélange thermostatique 2 circuits

· Thermostat d’ambiance sans fil radio programmation HEBDO


L’ensemble
8 360.85 €

Liaison frigorifique et accessoires

· Tube cuivre isolé diam3/8 et 5/8

· Flexible de raccordement hydraulique

· Filtre à tamis et séparateur d’air

· Vanne d’équilibrage type Kombi II plus 26/34

· Support mural groupe extérieur

· Vase d’expansion et support mural

· Disconnecteur eau

· Vannes d’isolement à boisseau circuits


L’ensemble
  972.25 €

Corps de chauffe (Nbre 6)

· Radiateur sèche-serviette eau chaude PRIMEO

· Radiateur acier HEATLINE gamme habillée situé dans :

· Chambres (3u)

· Mezzanine (1u)

· Couloir (1u)

· Vanne thermostatique ½ équerre OVENTROP

· Coude de réglage ½ OVENTROP


L’ensemble
1 861.81 €

Plancher chauffant surface 63.8 m² (Sauf  lingerie WC)

· Dalle isolante à plots ACOME type NOVACOME 1.25P

· Isolant périphérique adhésif HT137mm

· Tube PER ECOTUBE 13/16

· Pontets de fixation sur plots

· Collecteurs de distribution circuit plancher

· Raccords à compression 13/16

· Vannes d’isolement boisseau démontable ¾

· Aquastat de sécurité plancher chauffant


L’ensemble
3 667.82 €

Distribution radiateur

· Tube multicouche Oventrop (16 à (26 compris raccords à sertir
· Collecteur de distribution radiateur Oventrop


L’ensemble
1 372.91 €

Alimentation collecteur plancher chauffant

· Tube multicouche Oventrop (26 compris raccords à sertir


L’ensemble
295.11 €

Distribution chaufferie

· Tube multicouche Oventrop (16 à (26 compris raccords à sertir


L’ensemble
  252.50 €

Alimentation et câblage électrique

· Raccordement sur attente électricien

· Câblage régulation et sonde ambiance

· Câblage unité extérieure


L’ensemble
     293.52 €

Mise en route essai purge

· Mise en eau et épreuve réseau plancher

· Essai purge et contrôle étanchéité

· Confection de dudgeons

· Tirage au vide et charge gaz

· Mise en route pompe à chaleur et réglage


L’ensemble
  564.00 €


TOTAL H.T

17 640.77 €


T.V.A. 19.60 %

    3 457.59 €


TOTAL T.T.C

21 098.36 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

