BEJEAN SA

Route de Bletterans

39570 COURLANS
Montmorot, le 22 octobre 2008  

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/383

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Plomberie sanitaire dans pavillon témoin

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Ensemble évier à poser sur meuble comprenant :

· Evier céramique blanc à poser 120/60 JUMBO

· Meuble sous évier 120 3 portes mélaminé blanc

· Mitigeur évier chromé CLIP

· Siphon évier PVC


L’ensemble
351.63 €

Ensemble lavabo sur colonne couleur blanc comprenant :

· Lavabo céramique 60 BRIVE

· Colonne lavabo BRIVE

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
194.81 €

Ensemble lave-mains d’angle comprenant :

· Lave-mains angle ALLIA PRIMA CDI

· Mitigeur lavabo chromé CLIP E72051

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
208.51 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :

· Pack WC 3/6 litres BRIVE JACOB 

· Abattant WC double blanc Monaco

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble

445.70 €

Ensemble douche couleur blanc comprenant :

· Receveur à encastrer céramique 90/90 ODEON JACOB

· Bonde de douche sortie horizontale (90

· Mitigeur mural douche CLIP

· Barre de douche 3 jets SEDUCTA 

· Paroi de douche porte pivotante verre sécurit 90x185 CONCERTO


L’ensemble

940.20 €

Ensemble baignoire acrylique couleur blanc comprenant :

· Baignoire acrylique 170x75 Corvette 

· Mitigeur B/D mural CLIP

· Raccord colonnette oblique chromé

· Ensemble douche 2 jets 8001 SAS

· Vidage automatique baignoire 


L’ensemble

416.60 €

Ensemble cumulus électrique 200 litres comprenant :

· Cumulus électrique mural stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Fixations cumulus 10/160

· Raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
  505.16 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾

L’ensemble
    18.60 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre1)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     26.90 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
 62.16 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    146.81 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   345.50 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
   2 620.23 €


TOTAL H.T

6 282.81 €


T.V.A. 19.60 %

    1 231.43 €


TOTAL T.T.C

7 514.24 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

