MME. BENOIT GONIN

43 Rue St Isidore

69003 LYON 3ème
Saint Claude, le 11 Juin 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/055 Bis
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Mijoux 01440

Objet: Devis appareils sanitaires (couleur blanche).

FOURNITURE et POSE:
RDC:

· 1 cuvette wc Jacob Delafon "Brive 2" sortie arrière.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

210 €

1er étage:

· 1 cuvette wc Jacob Delafon "OVE" 68 cm avec sortie arrière orientable.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

480 €

· 1 baignoire Villeroy et Boch "Cassandra" 170/75 cm.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur mural chromé bain douche "Muséo" avec raccords.

· 1 douchette "Rétro Roman" 3 jets avec flexible renforcé.

· 1 support mural à rotule.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

945 €

· 1 vasque Décotec "Trevisse" 55*42.2*13 cm.

· 1 mitigeur chromé "Muséo" chromé avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.
L'ensemble

553 €

2éme étage:

· 1 cuvette wc Jacob Delafon "OVE" 68 cm avec sortie arrière orientable.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc.

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

480 €

· 1 baignoire Villeroy et Boch "Oberon" 170/75 cm.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur mural chromé bain douche "Faifax" avec raccords.

· 1 douchette "Rétro Roman" 3 jets avec flexible renforcé.

· 1 support mural à rotule.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

1162 €

· 1 vasque 96*45*13 cm.

· 1 mitigeur chromé "Faifax réhaussé" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

691 €

TOTAL  H.T……………….4521.00 €
T.V.A. 5.5 %...........................248.66 €

TOTAL  T.T.C…………….4769.66 €

Variante:

1 vasque Sanijura "Domino" 50* 45 cm.
Moins Value T.T.C……………92 € 

1 barre de douche murale réglable "Cayenne" avec porte verre et porte savon, douchette anticalcaire (5 jets).

Plus value   T.T.C……………. 178.37 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

