MME. BENOIT GONIN

43 Rue St Isidore

69003 LYON 3ème
Saint Claude, le 23 Janvier 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/055
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Mijoux 01440

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Distribution sanitaire (depuis arrivée EFG dans le bureau du RDC):

· 1 vanne d'arrêt général sphérique Ø ¾.

· 1 détendeur général Ø ¾. 

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ½ pour RDC.

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ¾ pour 1er étage

· 2 vannes d'arrêt sphériques Ø ¾ pour 2 éme étage.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 1 robinet de puisage avec applique dans le garage.

· 1 robinet d'arrêt avec purge Ø ½. 

· Cuivre écroui et recuit Ø 12 à Ø 18mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Raccordements de 3 wc, de 2 lavabos, de 2 baignoires, de 2 éviers et de la chaudière.

· 1 raccord sur attente PEHD du maçon.

· Percements et ragréages dalles, murs et cloisons.

· Mise en eau et contrôle.

L'ensemble

2466 €

Evacuations (depuis attentes laissées par le maçon au RDC):

· Pvc Ø100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· 2 cannes de M à L Ø 40 mm.

· Raccordements de 3 wc, de 2 lavabos, de 2 baignoires, de 2 éviers, et de la chaudière.

· Raccordements sur attentes maçon au RDC.

· Essais d'étanchéité.

L'ensemble

1136 € 
Appareils sanitaires RDC:

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot" blanc.

· 1 robinet d'arrêt Ø 3/8 chromé.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixation.

L'ensemble

210 €

· 1 kitchenette inox 1.00 ml avec évier 1 cuve et 1 égouttoir.

· 1 frigo "Top"

.

· 2 plaques électriques.

· 1 meuble bas mélaminé blanc.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

619 €

Appareils sanitaires 1er étage:

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

217 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot" blanc.

· 1 robinet d'arrêt Ø 3/8 chromé.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixation.

L'ensemble

210 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml avec poignées et repose tête

             incorporés.

· 1 vidage automatique à câble.

· 1 mitigeur thermostatique  bain - douche chromé "Stomb" avec colonnettes.

· 1 ensemble douche "Séducta" mural réglable.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

441 €

· 1 évier "Cristogranit" 2 cuves, 1 égouttoir 117*50 cm.

· 1 vidage avec siphon.

· 1 mitigeur d'évier chromé "Clip".

· 1 joint silicone.

L'ensemble

355 €

Appareils sanitaires 2 éme étage:
· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

217 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot" blanc.

· 1 robinet d'arrêt Ø 3/8 chromé.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixation.

L'ensemble

210 €

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 1.70*0.75 ml avec poignées et repose tête

             incorporés.

· 1 vidage automatique à câble.

· 1 mitigeur thermostatique  bain - douche chromé "Stomb" avec colonnettes.

· 1 ensemble douche "Séducta" mural réglable.

· 1 support périphérique.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

441 €

TOTAL  H.T……………….…...6522.00 €

T.V.A. 5.5 %..................................358.71 €

TOTAL  T.T.C…………………6880.71 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 4

