Mr et Madame Habdelillah BOUALI 

Appartement n°27

550, Avenue d’Offenbourg

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 7 avril 2008 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D08/166
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Construction d’une maison d’habitation à Saint Amour (39) 

APPAREILS SANITAIRES

(Prestation non prévue matériel fourni et posé par vos soins)

PLOMBERIE 
Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    19.02 €

Robinet d’arrosage extérieur vers garage (Nbre2)

· Robinet de puisage avec applique laiton 

· Vanne de sectionnement à purge ¾


L’ensemble
     54.02 €

Branchement lave vaisselle et machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
58.92 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords

· Aérateur à membrane Ø 100 

L’ensemble
    145.47 €

Evacuation des appareils sanitaires

(raccordement sur attentes lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation Ø 32 à Ø 100 compris raccords


L’ensemble
   216.22 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe et en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 2 274.87 €


TOTAL H.T

2 768.52 €


T.V.A. 19.60 %

    542.63 €


TOTAL T.T.C

3 311.15 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

