Mr et Mme BOULLY Serge

24 bis, Chemin des Coulonges

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 22 avril 2008 

DEVIS ESTIMATIF D08/192

Objet : Remplacement chaudière murale Hydromotrix dans logement de 

  Mr et Mme Dufour situé 9, rue Louis Legrand 39140 BLETTERANS

FOURNITURE ET POSE

Dépose chaudière FRISQUET

· Vidange de l’installation

· Dépose et évacuation chaudière murale cheminée









L’ensemble

198.00 €

Chaudière murale cheminée

· Chaudière murale cheminée avec ballon IDRA 4024 

· Conduit de cheminée inox304 (139

· Modification tuyauteries chauffage

· Modification tuyauteries sanitaire









L’ensemble

1720.00 €

Remplacement vanne d’arrêt gaz chaudière

· Dépose vanne d’arrêt gaz non conforme

· Vanne d’arrêt ¼ de tour gaz compris raccords à souder









L’ensemble

 85.00 €

Mise en route

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Câblage électrique chaudière sur existant

· Réglage combustion chaudière

· Essai purge réseau

· Certificat de conformité gaz









L’ensemble

 390.00 €








TOTAL HT


2393.00 €






TVA 5.5%


  131.62 €








TOTAL TTC


2524.62 €

Délai de validité de l’offre : 1 mois

Conditions commerciales :
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture.

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Président,

P.TREY
